- Znak sprawy: WOA.271.6.2022.Zp				                                                                                                                                                              Załącznik nr 9 do SWZ

...................................., dnia ....................... 2023 r.

...................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OFEROWANYCH INSTALACJI PV, KOTŁÓW

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Warta”

Część I – instalacje fotowoltaiczne

| Parametry równoważności paneli fotowoltaicznych: |  |  | Czy oferowane urządzenie spełnia parametr (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent i model proponowanego panelu fotowoltaicznego: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| L.p. | Dane elektryczne w warunkach STC |  | * |
| 1 | Moc (w przypadku zaoferowania większych modułów niż 340 Wp, należy dla każdej instalacji osiągnąć moc projektowanej instalacji nie mniejszą niż wykazana w załączniku „Wykaz lokalizacji”- dopuszczalna odchyłka mocy całej instalacji + 10%) | Min. 340 Wp |  |
| 2 | Wydajność modułu | Min. 19,5 % |  |
| 3 | Zakres temperatury | Min. w zakresie -40 do +85 |  |
| 4 | Maksymalne obciążenie mechaniczne | Min. 2400 Pa |  |
| 5 | Odporność na gradobicie | Min. Grad 25 mm, prędkość 23 m/s |  |
| 6 | Konektory | MC4 |  |
| 7 | Temperaturowy współczynnik mocy Pmax | -0,350 %/C |  |
| 8 | Tolerancja mocy | Dodatnia |  |
| 9 | Spadek wydajności w okresie 25 lat | Poniżej 15,5% |  |
| 10 | Wysokość ramki modułu | Minimum 30 mm ±5mm |  |

| Parametry równoważności falowników: |  |  | Czy oferowane urządzenie spełnia parametr (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Producent i model proponowanego falownika: ………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| 1 | Stopień ochronny | Min. IP 65 | * |
| 2 | Zakres temperatury otoczenia | min. w zakresie od -250C do +50oC |  |
| 3 | Napięcie rozpoczęcia pracy | 80V |  |
| 4 | Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0-100% |  |
| 5 | Rozłącznik DC | Tak |  |
| 6 | Ochrona przed odwrotną polaryzacją | Tak |  |
| 7 | Europejski współczynnik sprawności (µEU) | 96,00% |  |
| 8 | Emisja hałasu | Max. 50 dB |  |
| 9 | Zużycie energii nocą | Max. 1 W |  |
| 10 | Możliwość sterowania zewnętrznymi odbiornikami energii |  |  |
| 11 | Pomiar rezystancji izolacji DC |  |  |
| 12 | Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (S0 lub smart meter) |  |  |
| 13 | Modbus RTU over RS485 |  |  |
| 14 | Wbudowany WLAN IEEE 802.11 |  |  |
| 15 | Wbudowany Ethernet |  |  |
| 16 | Wbudowany serwer WWW |  |  |
| 17 | Wbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji |  |  |
| 18 | Możliwość wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika |  |  |
| 19 | Cellular/GSM |  |  |

Część I – instalacje kotłów na biomasę

| - Wykaz oferowanych kotłów |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa producenta | Model | - Nr katalogowy / seryjny | - Ilość sztuk | - Opis niezbędny do jednoznacznej identyfikacji produktu |
| - Kocioł na biomasę |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |