| Nazwa elementu projektu: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOKUMENTACJA TECHNICZNA |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa placu zabaw |
| Adres obiektu budowlanego: | Warta ul. Koźmińska , 98-29o Warta Działka nr 90/45, 91, 94/2 |
| Inwestor: | Gmina Warta ul. Rynek Wł. St. Reymonta 1 , 98-290 Warta |
| Spis zawartości: | Projekt zagospodarowania trenu Projekt wykonawczy |
| Data opracowania: | Czerwiec 2025 r. |

Spis treści

Projekt zagospodarowania terenu                                                                               strona

Strona tytułowa ……………………………………………………………………………….

Spis treści……………………………………………………………………………………..

Oświadczenie projektanta o zgodności projektu ……………………………………………..

Zaświadczenie projektanta o przynależności do izby branżowej…………………………….

Kopie uprawnień budowlanych………………………………………………………………

Opis do projektu zagospodarowania terenu…………………………………………………..

Projekt zagospodarowania terenu – część rysunkowa………………………………………..

Dokumentacja   techniczna                                                                                        strona

Strona tytułowa……………………………………………………………………………….

Spis treści……………………………………………………………………………………..

Oświadczenie projektanta ……………………………………………………………………

Opis techniczny ……………………………………………………………………………...

Zestaw rysunków i kart………………………………………………………………………

Projekt zagospodarowania terenu

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa placu zabaw |
| --- | --- |
| Adres obiektu Budowlanego: | Warta ul. Koźmińska , 98-29o Warta Działka nr 90/45, 91, 94/2 |
| Inwestor: | Gmina Warta Rynek Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta |
| Projektant: |  |
| Branża architektoniczna: |  |

Data opracowania: czerwiec 2025 r.

Projekt zagospodarowania terenu

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa placu zabaw na terenie kompleksu oświatowego obejmującego: Szkołę Podstawową, Publiczne Przedszkole, Publiczny Żłobek oraz Halę Sportową

Adres obiektu budowlanego:

Warta, ul. Koźmińska, 98-200 Warta, działka nr 90/45, 91, 94/2, obręb 9

Inwestor:

Gmina Warta, Rynek Wł. St. Reymonta 1 , 98-290 Warta

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.682 ze zmianami, oświadczam, ze przedstawiony projekt zagospodarowania terenu został opracowany w sposób zgodny z przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant |  |  |
| --- | --- | --- |
| Branża architektoniczna: |  |  |

Projekt zagospodarowania terenu

- Przedmiot i zakres całego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

- Budynki

- Obiekt szkolny – przeznaczenie:

- Szkoła Podstawowa 1-3

- Przedszkole

- Żłobek

- Hala sportowa

b) Uzbrojenie terenu

Działka posiada pełne uzbrojenie

c) Układ komunikacyjny

Teren działki posiada zjazd publiczny z drogi gminnej nr ewid. działki 95/6 (ul.

Cwendrycha) oraz działki nr ewidencyjny 88/1 (ul. Koźmińska).

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się plac zabaw z ogrodzeniem o wymiarach 21,0 m x 21,0 m w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej ulicę Cwendrycha oraz w odległości 5,0 m od ściany bez otworów budynku hali sportowej, w odległości 12,15 m od ściany budynku Szkoły Podstawowej oraz 18,45 m od ogrodzenia istniejącego placu zabaw. Nawierzchnia placu z piasku.

- Elementy zagospodarowania terenu do realizacji w oparciu o odrębne zgłoszenia robót budowlanych oraz pozwolenia na budowę:

Nie dotyczy.

- Zestawienia powierzchni

| Przeznaczenie terenu | Powierzchnia m2 | Udział % |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia placu zabaw | 441,0 | 100 |

- Dane dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego w odniesieniu do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nie dotyczy

- Dane o szczególnej ochronie terenu inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach chronionych, ani na terenach zmeliorowanych.

- Informacja o wpisie terenu inwestycji oraz obiektów do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Teren inwestycji, a także budynki zlokalizowane na terenie inwestycji nie są wpisane do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze, który jest objęty ochroną konserwatorską.

- Wpływ terenów górniczych na inwestycję

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach górniczych, ani na terenach szkód górniczych.

- Informacje o zagrożeniach środowiska oraz higieny i zdrowia

Obecny stan oraz projektowany elementy zagospodarowania terenu nie stanowią zagrożenia dla środowiska. W celu spełnienia wymogów higieny i ochrony zdrowia, wszystkie materiały, urządzenia oraz wyposażenie obiektu powinny posiadać ważne atesty i certyfikaty. Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami i obowiązującymi normami, pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Informacja na temat BIOZ zamieszczona w projekcie technicznym stanowiącym odrębny tom dokumentacji.

- Kategoria ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego

- Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody,

- Ustawa z 21.03.2004 roku o Drogach publicznych,

- Ustawa z dnia 20.07.2017 roku Prawo budowlane

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

b)  Określenie zasięgu obszaru oddziaływania obiektu

- Określenie funkcji i charakteru zabudowy działek sąsiednich

Inwestycja znajduje się na obszarze zabudowy obiektów usługowych i

zabudowy mieszkaniowej.

- Oddziaływanie w zakresie zbliżenia do granicy działki sąsiedniej

Brak oddziaływania

- Oddziaływanie w zakresie przesłaniania i zacieniania obiektów

Nie dotyczy

Dokumentacja techniczna

| Nazwa elementu projektu budowlanego: | DOKUMENTACJA TECHNICZNA |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa placu zabaw |
| Adres obiektu budowlanego: | Warta ul. Koźmińska , 98-290 Warta Działki nr 90/45, 91, 94/2 obręb 9 |
| Inwestor: | Gmina Warta ul. Rynek Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta |
| Spis zawartości: | Dokumentacja techniczna |
| Data opracowania: | czerwiec 2025 r. |

Spis zawartości

Strona tytułowa……………………………………………………………………………….

Spis treści……………………………………………………………………………………..

Oświadczenie projektanta o zgodności projektu ……………………………………………..

Opis techniczny ………………………………………………………………………………

Zestaw rysunków …………………………………………………………………………….

Dokumentacja techniczna

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa placu zabaw

Adres obiektu budowlanego:

Warta, ul. Koźmińska, działka nr 90/45, 91, 94/2 obręb 9

Inwestor:

Gmina Warta, ul. Rynek Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.682 ze zmianami,) oświadczam, ze przedstawiona dokumentacja została opracowana w sposób zgodny z przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant |  |  |
| --- | --- | --- |
| Branża architektoniczna: | mgr inż. Marek Makowski |  |

Dokumentacja techniczna

- Rodzaj i kategoria obiektu

Nie dotyczy

- Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy

Zaprojektowano plac zabaw o wymiarach 21,0 x 21,0 m ogrodzony

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia użytkowa – 441,00 m2

Długość – 21,o m

Szerokość 21,0 m

- Informacja w zakresie zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotowe zamierzenie zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, nie jest wymagane odstępstwo od warunków technicznych.

- Opinia geotechniczna warunków posadowienia budynku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 24 września 1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdza się co następuje;

- Projektowany plac zabaw wymaga jedynie przeprowadzenie robót na głębokości ok. 40 cm poniżej poziomu terenu. Na podstawie przeprowadzonych badań w wykopach w rozumieniu w.w. rozporządzenia warunki gruntowe określa się jako proste. Grunt nośny. Kategoria gruntu I.

- Dane dotyczące dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych

Projektowany plac zabaw będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych

- Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy. Odprowadzenie ścieków – nie dotyczy. Ogrzewanie – nie dotyczy. Obiekt nie będzie emitował hałasu, drgań, wibracji ani promieniowania. Odpady stałe powstałe w wyniku użytkowania placu zabaw gromadzone w pojemnikach zlokalizowanych przy obiekcie Szkoły. Inwestycja nie będzie miała  negatywnego wpływu na glebę i wody podziemne. Wody opadowe i roztopowe – nie dotyczy

- Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Brak wymogów

- Opis technologii wykonania robót

W celu wykonania placu zabaw niezbędnym jest przygotowanie nawierzchni placu zabaw. W tym celu należy usunąć warstwę ziemi na głębokość 40 cm. Po wykopie będzie nawierzchnia placu zabaw z piasku rzecznego zagęszczonego warstwami co 20 cm. Plac zabaw zostanie otoczony ogrodzeniem z paneli metalowych na słupkach metalowych. Panele na wysokość 1,10 m. Furtka szerokości 120 cm. Ogrodzenie nie może posiadać ostrych elementów niebezpiecznych dla użytkowników. Nawierzchnia z piasku placu zabaw zastabilizowana zostanie obrzeżami betonowymi 100 x 30 x 8. Na terenie placu zabaw zamontowane zostaną urządzenia zabawowe zgodnie z kartą techniczną producenta.

Wykaz urządzeń:

- Zjeżdżalnia Dino

- Zestaw tablic z tunelem

- Lokomotywa

- Domki z tablicami

- Gąsienica

- Domek z kuchnią błotną

- Tablica auto

- Tablica mały kapitan

- Fabryka piasku

- Bujak słońce

- Bujak autko

- Huśtawka podwójna

- Huśtawka bocianie gniazdo

- Ławo stół

Wykaz małej architektury:

- Ławka z oparciem

- Kosz na śmieci