Załącznik nr 10 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Znak postepowania: WOA.271.12.2021.Zp

Nazwa zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa obiektu | Wyszczególnienie prac | Jednostka miary | Ilość | Wartość brutto |
| 1. | ZGKiM Warta ul. Garncarska 18 98-290 Warta | instalacja fotowoltaiczna | kWe | 14,04 |  |
| instalacja odgromowa, uziemiająca i roboty  elektryczne w tym montaż głównego  wyłącznika ppoż | kpl | 1 |  |
| 2. | Budynek Administracyjno-Socjalny ul Skarżyńskiego 12 98-290 Warta | instalacja fotowoltaiczna | kWe | 15,12 |  |
| instalacja odgromowa, uziemiająca i roboty  elektryczne | kpl | 1 |  |
| 3. | Budynek Urzędu Miejskiego w Warcie Reymonta 1 98-290 Warta | instalacja fotowoltaiczna | kWe | 19,44 |  |
| instalacja odgromowa, uziemiająca i roboty  elektryczne w tym montaż głównego  wyłącznika ppoż | kpl | 1 |  |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ustkowie  Ustków 26 98-290 Warta | instalacja fotowoltaiczna | kWe | 12,96 |  |
| instalacja odgromowa, uziemiająca i roboty  elektryczne w tym montaż głównego  wyłącznika ppoż | kpl | 1 |  |
| 5. | Szkoła Podstawowa im. Ks. Infułata Wł. Sarnika w Jakubicach  Jakubice 15  98-290 Warta | instalacja fotowoltaiczna | kWe | 17,28 |  |
| instalacja odgromowa, uziemiająca i roboty  elektryczne | kpl | 1 |  |
| 6. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Raczkowie  Raczków 23/b  98-290 Warta | instalacja fotowoltaiczna | kWe | 13,68 |  |
| instalacja odgromowa, uziemiająca i roboty  elektryczne w tym montaż głównego  wyłącznika ppoż | kpl | 1 |  |
| 7. | Szkoła Podstawowa im. 28 pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu Włyń 10  98-290 Warta | instalacja fotowoltaiczna | kWe | 20,52 |  |
| instalacja odgromowa, uziemiająca i roboty  elektryczne w tym montaż głównego  wyłącznika ppoż | kpl | 1 |  |
| 8. | Szkoła Podstawowa im. Wł. Łokietka w Rossoszycy  ul Sieradzka 7  98-290 Warta | instalacja fotowoltaiczna | kWe | 34,56 |  |
| instalacja odgromowa, uziemiająca i roboty  elektryczne w tym montaż głównego  wyłącznika ppoż | kpl | 1 |  |
| 9. | Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Warcie  ul Świętojańska 5  98-290 Warta | instalacja fotowoltaiczna | kWe | 29,52 |  |
| instalacja odgromowa, uziemiająca i roboty  elektryczne w tym montaż głównego  wyłącznika ppoż | kpl | 1 |  |
| 10. | Szkoła im. Wł. Reymonta w Jeziorsku  Jeziorsko 43  98-290 Warta | instalacja fotowoltaiczna | kWe | 3,96 |  |
| instalacja odgromowa, uziemiająca i roboty  elektryczne | kpl | 1 |  |
| 11. | Odbiory, szkolenia | | kpl | 10 |  |
| 12. | Wykonanie dokumentacji projektowej | | kpl | 10 |  |
| RAZEM | | | | |  |